Allegato 4) Questionario raccolta dati

Procedura aperta per la fornitura  quinquennale in service di sistemi analitici, in totale automazione, per la ricerca con tecnologia molecolare (PCR Real Time) di agenti patogeni batterici e virali e resistenze batteriche, completo di reattivi, materiale di consumo e relativo servizio di assistenza tecnica full-risk post-garanzia da destinare ai Laboratori dell’Asl di Taranto. CIG 96808011B6

| QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi. Qualora la caratteristica non sia presente sul dispositivo offerto specificare che la caratteristica è OPZIONALE, ove non specificato si intenderà compresa nella fornitura. |
| --- |
| Sistemi analitici, in totale automazione, per la ricerca con tecnologia molecolare (PCR Real Time) di agenti patogeni batterici e virali e resistenze batteriche, completo di reattivi, materiale di consumo e relativo servizio di assistenza tecnica full-risk post-garanzia |
| PRODUTTORE |  |
| MODELLO |  |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA |  |  |  |  |
| STRUMENTAZIONE | DESCRIZIONE |
| - n.1 sistema analitico in grado di eseguire contemporaneamente almeno 16 test, completamente automatici in metodologia PCR Real Time. | SI | □ | NO | □ |  |
| - n.4 sistemi analitici satelliti in grado di eseguire contemporaneamente almeno 4 test, completamente automatici in metodologia PCR Real Time. | SI | □ | NO | □ |  |
| PARAMETRI ANALITI RICHIESTI OBBLIGATORI | DESCRIZIONE |
| Ricerca resistenze carbapenemici | SI | □ | NO | □ |  |
| Determinazione contestuale SARSCov2/Influenza A, B, RSV | SI | □ | NO | □ |  |
| PARAMETRI ANALITI RICHIESTI OPZIONALI | DESCRIZIONE |
| Mycobacterium tuberculosis complex con resistenze | SI | □ | NO | □ |  |
| Clostridium difficile tossina B, tossina binaria, 0157 | SI | □ | NO | □ |  |
| Determinazione della concentrazione dell’RNA dell’HIV-1 | SI | □ | NO | □ |  |
| Determinazione della concentrazione del DNA dell’HBV-1 | SI | □ | NO | □ |  |
| Determinazione della concentrazione dell’RNA dell’HCV-1 | SI | □ | NO | □ |  |
| Determinazione Staphylococcus aureus meticillino-resistente MRSA | SI | □ | NO | □ |  |
| Determinazione Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae | SI | □ | NO | □ |  |

N.B. nel caso le caratteristiche indicate non corrispondono pienamente alla caratteristica tecniche richieste il concorrente dovrà motivare la eventuale caratteristica/prestazione analoga o superiore.